|  |  |
| --- | --- |
| **BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM**  **---------------------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  **---------------------** |
| *Chào giá sửa chữa, bảo trì máy bơm* | *TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2017* |

**YÊU CẦU CHÀO GIÁ**

**Kính gửi: Các đơn vị bảo trì, sửa chữa máy bơm**

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu bảo trì, sửa chữa máy bơm nước cho Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh, phường 5, Quận 10.

Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây

Khi chào giá phải đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật theo Bảng dưới đây và được giao hàng trong vòng 05 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên/Chủng loại hàng hóa hàng** | **ĐVT** | **SL** | **Đặc tính kỹ thuật** | **Yêu cầu bảo hành** | **Các yêu cầu khác** |
| 1 | Bạc đạn | cái | 04 | Bạc đạn SKF 15HP |  |  |
| 2 | Bạc đạn | cái | 02 | Bạc đạn SKF 2HP |  |  |
| 3 | Phốt | cái | 02 | Phốt máy bơm 15HP |  |  |
| 4 | Phốt | cái | 01 | Phốt máy bơm 2HP |  |  |
| 5 | Ron | cái | 02 | Máy bơm 15HP |  |  |
| 6 | Đồng hồ | cái | 02 | Đồng hồ Vol |  |  |
| 7 | Phao | cái | 05 | Phao điện |  |  |
| 8 | van | cái | 02 | 1 chiều Φ60 |  |  |
| 9 | Đóng | cái | 04 | Sơ mi bạc đạn |  |  |
| 10 | Dây điện | m | 60 | Cáp điện 3mm |  |  |
| 11 | Khởi động từ | Bộ | 02 |  |  |  |
| 12 | Phao | cái | 01 | Cơ Φ90 |  |  |

Thời gian nhận: từ ngày 18/7/ 2017 đến ngày 23/7/2017.

Hình thực nhận: phiếu chào giá theo mẫu đính kèm, có đóng dấu niêm phòng ngoài bị thư ghi rõ danh mục chào giá và gửi về.

**Phòng Cơ sở vật chất- Phòng A216**

**Phòng Tài chính – Kế toán- phòng A009**

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, số 59C Nguyễn Đình Chiểu, F6,Q3