|  |  |
| --- | --- |
| **BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập -Tự do - Hạnh phúc** |
| Chào giá bộ lưu nguồn đèn âm vuông và đèn 1.2m dùng cho đèn PCCC | *TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 9 năm 2023* |

**YÊU CẦU CHÀO GIÁ**

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp vật tư điện.

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu cần cung cấp **“Bộ lưu nguồn đèn âm vuông và đèn 1.2m dùng cho đèn PCCC”.**

Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá. Khi chào giá phải đáp ứng các yêu cầu về chủng loại hàng hóa và đặc tính kỹ thuật theo bảng dưới đây:

| **STT** | **Tên/Chủng loại hàng hóa** | **ĐVT** | **SL** | **Đặc tính kỹ thuật** | **Yêu cầu bảo hành** | **Các yêu cầu khác** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ lưu nguồn đèn khẩn cấp âm trần vuông | Cái | 8 | - Led Emergency Driver: Trình điều khiền đèn Led khẩn cấp 3-60W.  - Công suất đầu vào cho đèn led: 3-60W.  - Công suất khẩn cấp: 4W.  - Loại pin: pin lithium ion 3.7V 2400mAH/3500mAH tích hợp.  - Thời gian khẩn cấp: 2/3 giờ.  - Thời gian chu kỳ pin: 500-800 lần.  - Điện áp đầu vào/đầu ra làm việc: AC85-265V, DC10-138V.  - Thời gian sạc: ≤24 giờ.  - Bộ lưu nguồn đèn khẩn cấp đèn led âm trần 18w dùng cho đèn PCCC. | 12 tháng đến 24 tháng | \* Hàng mới 100%, hàng sản xuất chính hãng.  \* Giao hàng tại 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5,Quận 10, TP.HCM |
| 2 | Bộ lưu nguồn đèn 1.2m | Cái | 11 | - Điện áp vào: 220/50Hz.  - Điện áp ra: 220VDC.  - Chế độ nạp: Tự Động.  - Thời gian nạp: 20-24 giờ.  - Thời gian thắp sáng: > 2h.  - Bộ lưu nguồn đèn khẩn cấp đèn led 1.2m dùng cho đèn PCCC.  - Có dán tem kiểm định PCCC. | 12 tháng đến 24 tháng |

Yêu cầu giao hàng hóa: Giao hàng trong thời gian 2 ngày kể từ ngày 2 bên ký hợp đồng

Thời gian nhận chào giá: từ ngày **11/9/2023** đến ngày **18/9/2023**

Hình thức nhận: Phiếu chào giá theo mẫu đính kèm, có đóng dấu niêm phong ngoài bì thư ghi rõ danh mục chào giá **“Bộ lưu nguồn đèn âm vuông và đèn 1.2m dùng cho đèn PCCC”** và gửi về:

**Phòng Tài chính - Kế toán - Phòng A.009**

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.