|  |  |
| --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập-Tự do -Hạnh phúc** |
| Chào giá mua và lắp đặt máy lạnh cho thang máy | *TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2023* |

**YÊU CẦU CHÀO GIÁ**

**Kính gửi: Các đơn vị cung cấp và lắp đặt máy lạnh.**

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu mua và lắp đặt máy lạnh cho thang máy tại cơ sở UEH Nguyễn Văn Linh

Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo yêu cầu.

Khi chào giá phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật theo bảng dưới đây:

| **STT** | **Tên/Chủng loại hàng hóa hàng** | **ĐVT** | **SL** | **Đặc tính kỹ thuật** | **Yêu cầu**  **bảo hành** | **Các yêu cầu khác** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy lạnh | Cái | 1 | * Điện áp vào: 220V-240/50HZ/1PH * Công suất làm lạnh: 2500W; 9000BTU = 1HP * Điện năng tiêu thụ: 1000W * Lưu lượng gió: 350m3/h * Độ ồn: 52Db (A) * Sử dụng gas: R410A * Kích thước: 570x470x390mm * Trọng lượng: 32kg * Sử dụng cho thang máy có tải trọng từ 750kg đến 1350kg | Bảo hành 12 tháng hoặc theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện. Hàng hóa Hancó CO, CQ |

Báo giá có hiệu lực trong thời gian 30 ngày.

Thời gian giao hàng và lắp đặt: Từ 5 đến 7 ngày từ ngày 2 bên ký hợp đồng.

Thời gian nhận: Từ ngày 02/10/2023 đến 09/10/2023.

Hình thức nhận: Phiếu chào giá theo mẫu đính kèm, có đóng dấu niêm phong ngoài bì thư ghi rõ danh mục chào giá **“Cung cấp và lắp đặt máy lạnh cho thang máy”** và gửi về:

**Phòng Tài chính – Kế toán - phòng A.009**

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3