|  |  |
| --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Chào giá kiểm định an toàn thang máy | *TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2023* |

**YÊU CẦU CHÀO GIÁ**

 **Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm định an toàn thang máy.**

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu kiểm định an toàn thang máy cho cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương (khu B2), cơ sở KTX 135 Trần Hưng Đạo, cơ sở Nguyễn Văn Linh (khu N1)

Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo yêu cầu dưới đây

Khi chào giá phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật theo bảng dưới đây:

| **STT** | **Tên/Chủng loại hàng hóa hàng** | **ĐVT** | **SL** | **Đặc tính kỹ thuật** | **Yêu cầu****bảo hành** | **Các yêu cầu khác** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Kiểm định thang máy****(Cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương, khu B2)** | Cái | 2 | * Thang máy TECNO S820
* Kiểm định kỹ thuật an toàn theo TCVN và quy định hiện hành
* Kiến nghị, tư vấn sửa chữa, khắc phục (nếu có)
* Cấp giấy chứng nhận kết quả theo quy định
* 6 điểm dừng, tải trọng 900kg.
 |  |  |
| 2 | **Chi phí thử tải (Cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương, khu B2)** | Gói | 1 | * Dùng tải để thử theo khối lượng thực tế
* Tải trọng thực 900kg
 |  |  |
| 3 | **Kiểm định thang máy****(Cơ sở KTX 135 Trần Hưng Đạo)** | Cái | 2 | * Thang máy SCHINDLER 3300AP
* Kiểm định kỹ thuật an toàn theo TCVN và quy định hiện hành
* Kiến nghị, tư vấn sửa chữa, khắc phục (nếu có)
* Cấp giấy chứng nhận kết quả theo quy định
* 10 điểm dừng, tải trọng 630kg.
 |  |  |
| 4 | **Chi phí thử tải(Cơ sở KTX 135 Trần Hưng Đạo)** | Gói | 1 | * Dùng tải để thử theo khối lượng thực tế
* Tải trọng thực 630kg
 |  |  |
| 5 | **Kiểm định thang máy****(Cơ sở Nguyễn Văn Linh, khu N1)** | Cái | 3 | * Thang máy SANYO
* Kiểm định kỹ thuật an toàn theo TCVN và quy định hiện hành
* Kiến nghị, tư vấn sửa chữa, khắc phục (nếu có)
* Cấp giấy chứng nhận kết quả theo quy định
* 10 điểm dừng, tải trọng 900kg.
 |  |  |
| 6 | **Chi phí thử tải****(Cơ sở Nguyễn Văn Linh, khu N1)** | Gói | 1 | * Dùng tải để thử theo khối lượng thực tế
* Tải trọng thực 900kg
 |  |  |

Báo giá có hiệu lực trong thời gian 30 ngày

Yêu cầu thời gian thực hiện: 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

Thời gian nhận báo giá: từ ngày **02/11/2023** đến ngày **09/11/2023**

Hình thức nhận: Phiếu chào giá theo mẫu đính kèm, có đóng dấu niêm phong ngoài bì thư ghi rõ danh mục chào giá **“Kiểm định an toàn thang máy”** và gửi về:

**Phòng Tài chính - Kế toán - phòng A.009**

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, số 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3