|  |  |
| --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Chào giá cung cấp và lắp đặt máy lọc nước | *TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2023* |

**YÊU CẦU CHÀO GIÁ**

 **Kính gửi: Các đơn vị cung cấp và lắp đặt máy lọc nước.**

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu mua và lắp đặt máy lọc nước cho Thư viện tại cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương khu B1 và cơ sở Nguyễn Văn Linh khu N1

Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo yêu cầu dưới đây

Khi chào giá phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật theo bảng dưới đây:

| **STT** | **Tên/Chủng loại hàng hóa hàng** | **ĐVT** | **SL** | **Đặc tính kỹ thuật** | **Yêu cầu****bảo hành** | **Các yêu cầu khác** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Máy lọc nước** | Cái | 2 | **Máy lọc nước** - Công nghệ lọc: KDF - Số lõi lọc: 1 - Công suất lọc: 5.5L/Phút - Tuổi thọ bộ lọc: 75,600 lít - Số lượng vòi: 1 - Kích thước: 28 x 47,5 x 98cm - Khối lượng: 23kg - Bảo hành: 12 tháng theo quy định nhà sản xuất- Đồng hồ từ đa tia cấp B thân nhựa MD DN15- Máy chỉ sử dụng đường cấp nước, không sử dụng đường thoát nước- Vị trí lắp máy cách nguồn nước 25 mét- Lắp đặt hoàn thiện theo yêu cầu | 12 tháng hoặc theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện. Hàng hóa Hancó CO, CQ |

Thời gian nhận báo giá: Từ ngày **29/12/2023** đến ngày **05/01/2024**

Thời gian giao hàng và lắp đặt: Từ 7 đến 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

Hình thức nhận: Phiếu chào giá theo mẫu đính kèm, có đóng dấu niêm phong ngoài bì thư ghi rõ danh mục chào giá **“Cung cấp và lắp đặt máy lọc nước”** và gửi về:

**Phòng Tài chính – Kế toán - phòng A.009**

Đại học Kinh tế TP.HCM, số 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3