| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Chào giá mua máy lạnh và lắp đặt | TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2023 |

YÊU CẦU CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp máy lạnh.

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu mua máy lạnh lắp đặt tại phòng học cơ sở 54 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa kao, Quận 1, TP.HCM

Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo yêu cầu dưới đây

Khi chào giá phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật theo bảng dưới đây:

| STT | Tên/Chủng loại hàng hóa hàng | ĐVT | SL | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu bảo hành | Các yêu cầu khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Máy lạnh | Cái | 6 | FTKB50XVMV/RKB50XVMV - Công suất lạnh: ≥5,3kW - Công suất điện tiêu thụ: ≤ 1,920W - Dòng điện hoạt động: ≥ 9.0A - Lưu lượng gió dàn lạnh: ≥ 12.9m/phút - Độ ồn dàn lạnh: ≤ 44 dB(A) - Trọng lượng dàn lạnh: ≤ 8kg - Độ ồn dàn nóng: ≤ 50 dB(A) - Chiều dài đường ống tối đa: ≥30m Hoặc tương đương | Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | Hàng chính hãng mới 100%, nguyên đai nguyên kiện. |
| 2 | # Dây điện | Mét | 230 | Dây điện cadivi 2.0mm Hoặc tương đương | Bảo hành 12 tháng |  |
| 3 | # Ống đồng | Mét | 45 | Ống đồng đôi bọc gen cách nhiệt |  |  |
| 4 | # Eke sắt | Cái | 3 | Eke đỡ dàn nóng |  |  |
| 5 | # Cầu dao (CB) điện | Cái | 4 | CB tép Philip 20A Hoặc tương đương |  |  |
| 6 | # Nẹp điện vuông | Mét | 3 | Nẹp điện vuông 40mm |  |  |
| 7 | # Ống nước thoát máy lạnh | Mét | 3 | Ống nhựa cứng bình minh phi 27 Hoặc tương đương |  |  |
| 8 | # Nhân công thực hiện | Cái | 6 | Nhân công lắp đặt máy lạnh, trám trét thi công đường ống nước thoát |  |  |

Yêu cầu thời gian giao hàng và lắp đặt: Giao hàng trong khoảng thời gian 05 đến 07 ngày từ ngày 2 bên ký hợp đồng.

Hình thức nhận: Phiếu chào giá theo mẫu đính kèm, có đóng dấu niêm phong ngoài bì thư ghi rõ danh mục chào giá “Cung cấp máy lạnh và lắp đặt” và gửi về:

Phòng Tài chính - Kế toán - Phòng A.009

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3